## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2014 г. | [10 empty] | "______ " _______________2014 г.
Перепланировка производственно-складского корпуса на территории "ООО Боровский завод Агропластмасс" в д. Коряково, Боровского района, Калужской области"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Электроснабжение №1-7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7613,305 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5663,592 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________593,890 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________156,028 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2529,55 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-03-573-02 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм (1 шт.) | 6 | 177,31 23,51 | 146,57 9,92 | 7.23 |  | 1063.86 | 141.06 | 879,42 59,52 | 43.38 | 2.37 | 14.22
2 | ФЕРм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (1 шт.) | 9 | 108,65 23,51 | 80,51 5,41 | 4.63 |  | 977.85 | 211.59 | 724,59 48,69 | 41.67 | 2.37 | 21.33
3 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) | 0,45 0,05*9 | 2888,4 166,66 | 2,42 0,14 | 2719.32 |  | 1299.78 | 75 | 1,09 0,06 | 1223.69 | 16.8 | 7.56
4 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) | 0,3 0,05*6 | 3115,77 344,22 | 15,96 0,14 | 2755.59 |  | 934.73 | 103.27 | 4,79 0,04 | 826.67 | 34.7 | 10.41
5 | ФЕРм08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 (100 жил) | 0,05 0,05*1 | 4235,11 992 | 55,85 1,22 | 3187.26 |  | 211.76 | 49.6 | 2,79 0,06 | 159.37 | 100 | 5
6 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) | 4 | 11,59 8,63 | 2,42 0,14 | 0.54 |  | 46.36 | 34.52 | 9,68 0,56 | 2.16 | 0.87 | 3.48
7 | ФЕРм08-02-147-02 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) | 10 1000/100 | 861,5 148,15 | 583,34 47,44 | 130.01 |  | 8615 | 1481.5 | 5833,4 474,40 | 1300.1 | 15.4 | 154
8 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 1 100/100 | 660,34 111,59 | 418,79 34,72 | 129.96 |  | 660.34 | 111.59 | 418,79 34,72 | 129.96 | 11.6 | 11.6
9 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) | 8,6 (700+160)/100 | 3085,09 141,41 | 1185,85 106,26 | 1757.83 |  | 26531.77 | 1216.13 | 10198,31 913,84 | 15117.33 | 14.7 | 126.42
10 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) | 3,2 (40+500-160-60)/100 | 3085,09 141,41 | 1185,85 106,26 | 1757.83 |  | 9872.29 | 452.51 | 3794,72 340,03 | 5625.06 | 14.7 | 47.04
11 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 1,6 160 / 100 | 660,34 111,59 | 418,79 34,72 | 129.96 |  | 1056.54 | 178.54 | 670,06 55,55 | 207.94 | 11.6 | 18.56
12 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) | 0,6 60 / 100 | 257,87 52,73 | 2,42 0,14 | 202.72 |  | 154.72 | 31.64 | 1,45 0,08 | 121.63 | 5.61 | 3.37
13 | ФЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 2,8 (100+180)/100 | 3288,57 160,65 | 1369,71 121,48 | 1758.21 |  | 9208 | 449.82 | 3835,19 340,14 | 4922.99 | 16.7 | 46.76
14 | ФЕРм08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) | 7,25 (725)/100 | 3544,14 185,67 | 1599,76 141,05 | 1758.71 |  | 25695.02 | 1346.11 | 11598,26 1022,61 | 12750.65 | 19.3 | 139.93
15 | ФЕРм08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) | 5,15 (15+500)/100 | 3544,14 185,67 | 1599,76 141,05 | 1758.71 |  | 18252.32 | 956.2 | 8238,76 726,41 | 9057.36 | 19.3 | 99.4
16 | ФЕРм08-02-146-04 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) | 8,8 (180+700)/100 | 4011,84 224,15 | 2028,21 175,07 | 1759.48 |  | 35304.19 | 1972.52 | 17848,25 1540,62 | 15483.42 | 23.3 | 205.04
17 | ФЕРм08-02-146-05 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) | 3,2 320 / 100 | 4727,45 292,45 | 2674,15 229,3 | 1760.85 |  | 15127.84 | 935.84 | 8557,28 733,76 | 5634.72 | 30.4 | 97.28
18 | http://e-kc.ru/cable-vvgng-ls-1-300.php | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х300 мк-1 бел, ГОСТ-Р Расчет1193,76/5,87/1,18*1,069 (м) | 700 | 184.24 |  | 184.24 |  | 128968 |  |  | 128968
19 | ФССЦ-501-8474 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2 (1000 м) | 0,5 500/1000 | 169702.26 |  | 169702.26 |  | 84851.13 |  |  | 84851.13
20 | ФССЦ-501-8515 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 (1000 м) | 0,32 320/1000 | 271190.69 |  | 271190.69 |  | 86781.02 |  |  | 86781.02
21 | ФССЦ-501-8514 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 (1000 м) | 0,18 180/1000 | 207790.28 |  | 207790.28 |  | 37402.25 |  |  | 37402.25
22 | ФССЦ-501-8513 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 (1000 м) | 0,015 15/1000 | 150364.44 |  | 150364.44 |  | 2255.47 |  |  | 2255.47
23 | ФССЦ-501-8512 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (1000 м) | 0,725 725/1000 | 109675.42 |  | 109675.42 |  | 79514.68 |  |  | 79514.68
24 | ФССЦ-501-8511 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (1000 м) | 0,1 100/1000 | 69309.47 |  | 69309.47 |  | 6930.95 |  |  | 6930.95
25 | ФССЦ-501-8510 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,1 100/1000 | 45607.75 |  | 45607.75 |  | 4560.78 |  |  | 4560.78
26 | ФССЦ-501-8509 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,18 180/1000 | 25431.81 |  | 25431.81 |  | 4577.73 |  |  | 4577.73
27 | ФССЦ-501-8508 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,04 40/1000 | 18047.85 |  | 18047.85 |  | 721.91 |  |  | 721.91
28 | ФССЦ-501-8507 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,5 500/1000 | 11836.8 |  | 11836.8 |  | 5918.4 |  |  | 5918.4
29 | ФССЦ-501-8506 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,16 160/1000 | 7950.51 |  | 7950.51 |  | 1272.08 |  |  | 1272.08
30 | ФССЦ-501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,7 700/1000 | 6920.41 |  | 6920.41 |  | 4844.29 |  |  | 4844.29
31 | ФССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 1,12 1120/1000 | 4832.12 |  | 4832.12 |  | 5411.97 |  |  | 5411.97
32 | ФЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) | 0,05 50/1000 | 1451,94 243,39 | 1076,63 84,23 | 131.92 |  | 72.6 | 12.17 | 53,83 4,21 | 6.6 | 25.3 | 1.27
33 | ФЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) | 0,2 200/1000 | 1039,38 179,89 | 728,84 58,8 | 130.65 |  | 207.88 | 35.98 | 145,77 11,76 | 26.13 | 18.7 | 3.74
34 | ФЕРм08-02-147-02 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) | 4,5 (300+150)/100 | 861,5 148,15 | 583,34 47,44 | 130.01 |  | 3876.75 | 666.68 | 2625,03 213,48 | 585.04 | 15.4 | 69.3
35 | ФССЦ-501-8511 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (1000 м) | 0,05 50/1000 | 69309.47 |  | 69309.47 |  | 3465.47 |  |  | 3465.47
36 | ФССЦ-501-8507 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,2 200/1000 | 11836.8 |  | 11836.8 |  | 2367.36 |  |  | 2367.36
37 | ФССЦ-501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,15 150/1000 | 6920.41 |  | 6920.41 |  | 1038.06 |  |  | 1038.06
38 | ФССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,3 300/1000 | 4832.12 |  | 4832.12 |  | 1449.64 |  |  | 1449.64
39 | ФЕРм08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) | 9,75 (40+225+500+100+100+10) / 100 | 3544,14 185,67 | 1599,76 141,05 | 1758.71 |  | 34555.37 | 1810.28 | 15597,66 1375,24 | 17147.43 | 19.3 | 188.18
40 | http://www.etm.ru/cat/nn/6864643/ | Провод силовой ПУГВ (ПВ3) 1х185 желто-зеленый Цена:986руб/5,87/1,18*1,069 (м) | 40 | 152.17 |  | 152.17 |  | 6086.8 |  |  | 6086.8
41 | ФССЦ-502-0527 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 (1000 м) | 0,225 225/1000 | 53924.5 |  | 53924.5 |  | 12133.01 |  |  | 12133.01
42 | ФССЦ-502-0524 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 (1000 м) | 0,5 500/1000 | 19362.19 |  | 19362.19 |  | 9681.1 |  |  | 9681.1
43 | ФССЦ-502-0522 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,1 100/1000 | 7991.46 |  | 7991.46 |  | 799.15 |  |  | 799.15
44 | ФССЦ-502-0520 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,1 100/1000 | 4999.13 |  | 4999.13 |  | 499.91 |  |  | 499.91
45 | ФССЦ-502-0516 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,01 10/1000 | 2291.15 |  | 2291.15 |  | 22.91 |  |  | 22.91
46 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (1 т) | 0,5095 (3,61*100+2,97*50)/1000 | 1064,57 546,14 | 463,3 21,06 | 55.13 |  | 542.4 | 278.26 | 236,05 10,73 | 28.09 | 58.1 | 29.6
47 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (1 т) | 1,234 (2,57*200+0,72*1000)/1000 | 1189,22 634,5 | 483,55 21,06 | 71.17 |  | 1467.5 | 782.97 | 596,7 25,99 | 87.83 | 67.5 | 83.3
48 | http://www.partel.ru/catalog/lotki_dlya_prokladki_kabelya/lotok_otsinkovannii_DKC/lestnichnie_lotki/LL5060_lestnichnii_lotok_50h600_L_3000/ | LL5060-DKC ¦ LL5060 Лестничный лоток 50х600, L 3000 Расчет:504,27 /5,87/1,18*1,069 (м) | 100 | 77.83 |  | 77.83 |  | 7783 |  |  | 7783
49 | ФССЦ-509-3414 | Лоток кабельный лестничного типа К-420, ширина 400 мм, длина 2 м (шт.) | 25 50/2 | 78.47 |  | 78.47 |  | 1961.75 |  |  | 1961.75
50 | ФССЦ-509-3413 | Лоток кабельный лестничного типа К-422, ширина 200 мм, длина 2 м (шт.) | 600 200/2+1000/2 | 71.58 |  | 71.58 |  | 42948 |  |  | 42948
51 | ФССЦ-509-3430 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 50-50x25 мм, длина 2,5 м (шт.) |  | 20.39 |  | 20.39
52 | ФЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) | 5 500 / 100 | 1658,05 200,22 | 87,7 3,38 | 1370.13 |  | 8290.25 | 1001.1 | 438,5 16,90 | 6850.65 | 21.3 | 106.5
53 | ФЕРм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт.) | 2 20 / 10 | 1246,35 110,92 | 86,76 4,05 | 1048.67 |  | 2492.7 | 221.84 | 173,52 8,10 | 2097.34 | 11.8 | 23.6
54 | ФССЦ-113-1786 | Лак битумный БТ-123 (т) | -0.0048 | 7826.9 |  | 7826.9 |  | -37.57 |  |  | -37.57
55 | http://www.germ.ru/obj/0/0/993/ | ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА DF1201 Расчет: 1150/1,18/5,87*1,069 (шт) | 5 | 177.48 |  | 177.48 |  | 887.4 |  |  | 887.4
56 | ФЕРм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором (1 шт.) | 1 | 23,26 14,19 | 5,35 0,27 | 3.72 |  | 23.26 | 14.19 | 5,35 0,27 | 3.72 | 1.43 | 1.43
57 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) | 0,32 32 / 100 | 2888,4 166,66 | 2,42 0,14 | 2719.32 |  | 924.29 | 53.33 | 0,77 0,04 | 870.19 | 16.8 | 5.38
58 О | http://www.tdmzemi.ru/catalog_position_mz3011.html | ГЗШ-21 (медь 10х100, 32 присоединения) ящик главных заземляющих шин. Расчет:10850/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 2800.05 |  |  | 2800.05 | 2800.05
59 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) | 0,6 60 / 100 | 1292,31 276,36 | 281,22 14,72 | 734.73 |  | 775.39 | 165.82 | 168,73 8,83 | 440.84 | 29.4 | 17.64
60 | http://www.etm.ru/cat/nn/9533676/ | Кабель канал 60х40 TA-GN IN-Liner Расчет 208/1,18/2/5,87*1,069 (м) | 60 | 16.05 |  | 16.05 |  | 963 |  |  | 963
61 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) | 1 100 / 100 | 325,68 193,34 | 39,07 0,12 | 93.27 |  | 325.68 | 193.34 | 39,07 0,12 | 93.27 | 20.33 | 20.33
62 | ФССЦ-509-1846 | Кабель-канал (короб) 40х150 мм (м) | 100 | 71.53 |  | 71.53 |  | 7153 |  |  | 7153
63 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0,1 10 / 100 | 788,01 428,54 | 22,16 0,54 | 337.31 |  | 78.8 | 42.85 | 2,22 0,05 | 33.73 | 43.2 | 4.32
64 | ФССЦ-503-0471 | Розетка открытой проводки с заземлением (шт.) | 10 | 8.99 |  | 8.99 |  | 89.9 |  |  | 89.9
65 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) | 0,6 60 / 100 | 1739,1 223,72 | 58,55 1,49 | 1456.83 |  | 1043.46 | 134.23 | 35,13 0,89 | 874.1 | 23.8 | 14.28
66 | ФССЦ-103-2447 | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 20 мм (10 м) | 6 60 / 10 | 29.96 |  | 29.96 |  | 179.76 |  |  | 179.76
Раздел 2. Освещение
67 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.) | 1,07 107 / 100 | 23845,36 2886,72 | 3436,04 1147,07 | 17522.6 |  | 25514.54 | 3088.79 | 3676,56 1227,36 | 18749.19 | 291 | 311.37
68 | http://www.com-electro.ru/product34183 | Светильник НВА 250 IP65 Расчет: 3328/1,18/5,87*1,069 (шт) | 107 | 513.62 |  | 513.62 |  | 54957.34 |  |  | 54957.34
69 | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт.) | 0,65 65 / 100 | 4967,94 968,19 | 2134,15 647,01 | 1865.6 |  | 3229.16 | 629.32 | 1387,2 420,56 | 1212.64 | 97.6 | 63.44
70 | http://xn--80acehdaf5ccefwp1fte.xn--p1ai/index.php?productID=122485 | Светильник 236 LZ IP65 Расчет:2362/1,18/5,87*1,069 (шт) | 65 | 364.53 |  | 364.53 |  | 23694.45 |  |  | 23694.45
71 | ФЕРм08-03-593-07 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт.) | 0,04 4 / 100 | 4967,94 968,19 | 2134,15 647,01 | 1865.6 |  | 198.72 | 38.73 | 85,37 25,88 | 74.62 | 97.6 | 3.9
72 | http://www.tehdizain.ru/svetilnik_aotopl_218-si308.html | Светильник AOT.OPL 218 Расчет:1354/1,18/5,87*1,069 (шт) | 4 | 208.97 |  | 208.97 |  | 835.88 |  |  | 835.88
73 | ФЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0,2 20 / 100 | 16102,27 2648,64 | 3176,47 1058,91 | 10277.16 |  | 3220.45 | 529.73 | 635,29 211,78 | 2055.43 | 267 | 53.4
74 | http://www.etm.ru/cat/nn/408180/ | Светильник ARS/R 418 /595/ металлик Расчет:1534/1,18/5,87*1,069 (шт) | 20 | 236.75 |  | 236.75 |  | 4735 |  |  | 4735
75 | ФЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0,2 20 / 100 | 16102,27 2648,64 | 3176,47 1058,91 | 10277.16 |  | 3220.45 | 529.73 | 635,29 211,78 | 2055.43 | 267 | 53.4
76 | http://svetron.com/svetcat/1806 | OPL/R 218 Расчет:1343/1,18/5,87*1,069 (шт) | 16 | 207.27 |  | 207.27 |  | 3316.32 |  |  | 3316.32
77 | ФЕРм08-03-593-02 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью (100 шт.) | 0,36 36 / 100 | 4118,98 620,99 | 1777,38 654,24 | 1720.61 |  | 1482.83 | 223.56 | 639,86 235,53 | 619.41 | 62.6 | 22.54
78 | http://www.etm.ru/cat/nn/9721337/ | Светильник RG 100 E27 IP54 встраиваемый Расчет:1195/1,18/5,87*1,069 (шт) | 36 | 184.43 |  | 184.43 |  | 6639.48 |  |  | 6639.48
79 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели (100 шт.) | 0,2 20 / 100 | 1989,56 974,14 | 478,34 15,12 | 537.08 |  | 397.91 | 194.83 | 95,67 3,02 | 107.41 | 98.2 | 19.64
80 | http://www.elektromehanika.ru/items.php?id=5108 | Светильник LUNA EFS 45 IP22 ЛЛ G5 4 Вт с аккумулятором на 1 час (СТ) Расчет: 1178.34/1,18/5,87*1,069 (шт) | 20 | 181.86 |  | 181.86 |  | 3637.2 |  |  | 3637.2
Раздел 3. Оборудование
81 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ВРУ8504-3Р-117-30'''ВРУ секция 1 пан. 1 Расчет:34322,99/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 8857.71 |  |  | 8857.71 | 8857.71
82 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ВРУ8504-3Р-117-30'''ВРУ секция 1 пан. 2 Расчет:34555,27/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 8917.65 |  |  | 8917.65 | 8917.65
83 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ВРУ8504-3Р-117-30'''ВРУ секция 1 пан. 3 Расчет:35344,55/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 9121.34 |  |  | 9121.34 | 9121.34
84 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ВРУ8504-3Р-117-30'''ВРУ секция 2 пан. 1 Расчет:35344,55/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 9121.34 |  |  | 9121.34 | 9121.34
85 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ВРУ8504-3Р-117-30'''ВРУ секция 2 пан.2 Расчет:32746,72/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 8450.92 |  |  | 8450.92 | 8450.92
86 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ВРУ8504-3Р-117-30'''ВРУ секция 2 пан.3 Расчет:32636,04/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 8422.36 |  |  | 8422.36 | 8422.36
87 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ВРУ-8504-3АВР-630-01-30'''ШАВР-П Расчет:186570,48/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 48148.11 |  |  | 48148.11 | 48148.11
88 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ПР 8501-2124-54УЗ'''ЩС-1 Расчет:32265,03/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 8326.61 |  |  | 8326.61 | 8326.61
89 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ПР 8501-2124-54УЗ'''ЩС-2 Расчет:35876,59/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 9258.65 |  |  | 9258.65 | 9258.65
90 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ПР 8501-2124-54УЗ'''ЩС-3 Расчет:37481,44/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 9672.81 |  |  | 9672.81 | 9672.81
91 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ПР 8501-2124-54УЗ'''ЩС-4 Расчет:36733,36/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 9479.75 |  |  | 9479.75 | 9479.75
92 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ПР 8501-2124-54УЗ'''ЩС-6 Расчет:23955,51/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 6182.18 |  |  | 6182.18 | 6182.18
93 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ПР 8501-2124-54УЗ'''ЩС-К Расчет:22914,88/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 5913.63 |  |  | 5913.63 | 5913.63
94 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ПР 8501-2124-54УЗ'''ЩС-7 Расчет:39029,75/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 10072.38 |  |  | 10072.38 | 10072.38
95 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 28.11.14 | ПР 8501-2124-54УЗ'''ЩР Расчет:8034,6/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 2073.48 |  |  | 2073.48 | 2073.48
96 О | http://www.etm.ru/cat/nn/9779592/ | Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный ЦЭ6803В Тр/5 Т1 D кл1 М7 Р31 220/380В ОУ (ЦЭ6803В 1 М7 Р31 1-7.5А) Расчет: 1684/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 4 | 434.59 |  |  | 1738.36 | 1738.36
97 О | КП ООО "ВоСПЛан" от 03.12.14 | УАВР БУ 8254-22А2 80А'''по спецификации БУ 8254-32А2 80А Расчет:21640,26/1,18/3,45*1,02*1,03 (шт) | 1 | 5584.69 |  |  | 5584.69 | 5584.69
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 1070392.76 | 20395.17 | 99890,40 10303,61 | 777965.17 |  | 2107.96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.1._Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОC (в редакции МДС 81-36.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-57, 59-80)) | [7 empty] | 1094449.87 | 24474.2 | 119868,48 12364,33 | 777965.17 |  | 2529.55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 6007837.05 | 143663.55 | 703627,98 12364,33 | 4566655.55 |  | 2529.55
Накладные расходы | [7 empty] | 148226.49
Сметная прибыль | [7 empty] | 101418.12
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 7613305.32 |  |  |  |  | 2529.55
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 5663591.69 |  |  |  |  | 2529.55
Итого Оборудование | [7 empty] | 593889.97
Итого | [7 empty] | 6257481.66 |  |  |  |  | 2529.55
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 4566655.55
Машины и механизмы | [7 empty] | 703627.98
ФОТ | [7 empty] | 156027.88
Оборудование | [7 empty] | 593889.97
Накладные расходы | [7 empty] | 148226.49
Сметная прибыль | [7 empty] | 101418.12
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 5663591.69
Временные здания и сооружения 1,2% | [7 empty] | 67963.1
Итого | [7 empty] | 5731554.79
Итого с оборудованием (593 889,97) | [7 empty] | 6325444.76
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 126508.9
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 6451953.66
НДС 18% | [7 empty] | 1161351.66
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 7613305.32 |  |  |  |  | 2529.55